## Приложение А (Учет ЭЭ)
№ | Наименование присоединения | Класс напряжения, кВ | Месторасположение присоединения (наименоваени РУ, ячейка/панель (щит), обозначение коммутационного аппарата для 0,4 кВ) | Каналы учета | Прибор учета (существующий) |  |  |  |  | ТТ |  |  | ТН
[5 empty] | Обозначение | тип (полный шифр) | Производитель | Класс точности Wh/ Varh | Тип цифрового интерефейса | Обозначение и тип (полный шифр) | Класс точности обмотки учета и измерения | Коэффициент трансформации | Обозначение и тип (полный шифр) | Класс точности | Коэффициент трансформации
Коммерческие счётчики
1 | ОПУ С-113 | 110 | ОПУ ГПП, панель 9Р | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KVA113 | СЭТ-4ТМ-03М | Нижегородский завод имени Фрунзе | 0,2 S/0,5 | RS-485 2шт., оптопорт | ТФМ-110-II У1-400/5 | 0.5 | 400/5 | НКФ-110-57 | 0.5 | 110 000/100
2 | ОПУ С-114 | 110 | ОПУ ГПП, панель 8Р | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KVA114 | СЭТ-4ТМ-03М | Нижегородский завод имени Фрунзе | 0,2 S/0,5 | RS-485 2шт., оптопорт | ТФМ-110-II У1-400/5 | 0.5 | 400/5 | НКФ-110-57 | 0.5 | 110 000/100
3 | РУ-1 Яч.10 ИППУ СО РАН | 10 | РУ-1 Яч.10 | Wh пр Varh пр | KR1Y10 | Энергомера CE303 S31 503-JGVZ | Энергомера | 0,5S/0,5 | оптопорт,GPRS | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-2 Яч.9 ИППУ СО РАН | 10 | РУ-2 Яч.9 | Wh пр Varh пр | KR2Y9 | Энергомера CE303 S31 503-JGVZ | Энергомера | 0,5S/0,5 | оптопорт,GPRS | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-2 Яч.21 ИППУ СО РАН | 10 | РУ-2 Яч.21 | Wh пр Varh пр | KR2Y9 | Энергомера CE303 S31 503-JGVZ | Энергомера | 0,5S/0,5 | оптопорт,GPRS | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-4 Яч.4 К-ГРУПП(БРУ) | 10 | РУ-4 Яч.4 | Wh пр Varh пр | KR4Y4 | Меркурий 230 AR-03R | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-4 Яч.19 К-Групп (БРУ) | 10 | РУ-4 Яч.19 | Wh пр Varh пр | KR4Y19 | Энергомера ЦЭ6850М | Энергомера |  | ? | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
8 | ТП-46 Яч.13 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.13 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KT46Y13 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 | 0.5 | 10000/100
9 | ТП-46 Яч.14 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.14 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KT46Y14 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 | 0.5 | 10000/100
10 | ТП-46 Яч.18 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.18 | Wh пр Varh пр | KT46Y18 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10М-50/5 | 0.5 | 50/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 | 0.5 | 10000/100
11 | ТП-46 Яч.19 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.19 | Wh пр Varh пр | KT46Y19 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10М-50/5 | 0.5 | 50/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 | 0.5 | 10000/100
12 | ТП-46 Яч. 15 АБЗ-1 | 0.4 | ТП-46 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр | KTP46Y15 | Энергомера ЦЭ6803B | Энергомера | 1 | ? | ? | 0.5 | 600/5 | нет | 0.5 | нет
13 | ТП-46 Яч. 29 АБЗ-2 | 0.4 | ТП-46 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр | KTP46Y29 | Энергомера ЦЭ6803B | Энергомера | 1 | ? | ? | 0.5 | 600/5 | нет | 0.5 | нет
14 | ВНС 633 | 0.4 | ЩСУ Водоканала пгт.Волжский | Wh пр Varh пр |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
15 | Управление АЗС | 0.4 | ТП-17 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр | KTP17R4U | СЭТ -4 ТМ-03М.01 | Нижегородский завод имени Фрунзе | 0,5S/1,0 | RS-485 2шт., оптопорт |  | 0.5 | 200/5 | нет | нет | нет
16 | МТС | 0.4 | Хим.лаб.к.83 | Wh пр Varh пр | KXLBMTS | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | ГК "Новые технологии" | 1,0S /2,0 | RS-485, IrDa | нет | нет | нет | нет | нет | нет
ЗРУ-10
1 | ЗРУ-10 Яч.3 ТГ-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.3 | Wh от Varh от | ZY3 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
2 | ЗРУ-10 Яч.5 ТП-13 Т1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.5 | Wh пр Varh пр | ZY5 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
3 | ЗРУ-10 Яч.6 ТГ-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.6 | Wh от Varh от | ZY6 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
4 | ЗРУ-10 Яч.7 ТП-14 Т1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.7 | Wh пр Varh пр | ZY7 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
5 | ЗРУ-10 Яч.10 ТП-46 В.2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.10 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY10 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
6 | ЗРУ-10 Яч.11 РУ-4 В.2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.11 | Wh пр Varh пр | ZY11 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПОЛ-10-1000/5 | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
7 | ЗРУ-10 Яч.13 ТСН-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.13 | Wh пр Varh пр | ZY13 | САЗУ И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
7 | ЗРУ-10 Яч.15 1в1т | 10 | ЗРУ-10 Яч.15 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY15 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
8 | ЗРУ-10 Яч.16 ТП-18 Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.16 | Wh пр Varh пр | ZY16 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
9 | ЗРУ-10 Яч.18 ТП-9 Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.18 | Wh пр Varh пр | ZY18 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
10 | ЗРУ-10 Яч.20 2в1т | 10 | ЗРУ-10 Яч.20 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY20 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
11 | ЗРУ-10 Яч.22 РУ-2 В..2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.22 | Wh пр Varh пр | ZY22 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
12 | ЗРУ-10 Яч.23 РУСН Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.23 | Wh пр Varh пр | ZY23 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
13 | ЗРУ-10 Яч.24 ТП-15 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.24 | Wh пр Varh пр | ZY24 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
14 | ЗРУ-10 Яч.26 РУ-1 В.2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.26 | Wh пр Varh пр | ZY26 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 | 0.5 | 400/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
15 | ЗРУ-10 Яч.36 РУ.1 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.36 | Wh пр Varh пр | ZY36 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 | 0.5 | 400/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
16 | ЗРУ-10 Яч.37 ТП-13 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.37 | Wh пр Varh пр | ZY37 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
17 | ЗРУ-10 Яч.38 ТП-15 Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.38 | Wh пр Varh пр | ZY38 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТОЛ-10-100/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
18 | ЗРУ-10 Яч.40 ТП-9 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.40 | Wh пр Varh пр | ZY40 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
19 | ЗРУ-10 Яч.41 1в2т | 10 | ЗРУ-10 Яч.41 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY41 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
20 | ЗРУ-10 Яч.42 РУ-2 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.42 | Wh пр Varh пр | ZY42 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
21 | ЗРУ-10 Яч.43 ТСН-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.43 | Wh пр Varh пр | ZY43 | САЗУ И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
21 | ЗРУ-10 Яч.45 РУ-4 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.45 | Wh пр Varh пр | ZY45 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-1000/5 | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
22 | ЗРУ-10 Яч.46 2в2т | 10 | ЗРУ-10 Яч.46 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY46 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
23 | ЗРУ-10 Яч.47 РУСН Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.47 | Wh пр Varh пр | ZY47 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
24 | ЗРУ-10 Яч.48 ТП-18 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.48 | Wh пр Varh пр | ZY48 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
25 | ЗРУ-10 Яч.51 ТП-46 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.51 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY51 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
26 | ЗРУ-10 Яч.54 ТГ-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.54 | Wh от Varh от | ZY54 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
27 | ЗРУ-10 Яч.57 ТГ-3 | 10 | ЗРУ-10 Яч.57 | Wh от Varh от | ZY57 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
РУ-1
1 | РУ-1 Яч.1 ТП-1 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.1 | Wh пр Varh пр | R1Y1 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
2 | РУ-1 Яч.2 ЗРУ яч.36 | 10 | РУ-1 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R1Y2 | нет |  |  | нет | ТПОЛ-10-600/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
3 | РУ-1 Яч.3 ТП-12 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R1Y3 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-1 Яч.5 ТП-5 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.5 | Wh пр Varh пр | R1Y5 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-1 Яч.6 ТП-11 | 10 | РУ-1 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R1Y6 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-1 Яч.11 ТП-3 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.11 | Wh пр Varh пр | R1Y11 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-1 Яч.12 ТП-12а Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.12 | Wh пр Varh пр | R1Y12 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
8 | РУ-1 Яч.13 ТП-4 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.13 | Wh пр Varh пр | R1Y13 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
9 | РУ-1 Яч.16 ТП-5 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.16 | Wh пр Varh пр | R1Y16 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
10 | РУ-1 Яч.17 ТП-12 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.17 | Wh пр Varh пр | R1Y17 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
11 | РУ-1 Яч.18 ЗРУ яч.26 | 10 | РУ-1 Яч.18 | Wh пр Varh пр | R1Y18 | САЗУ-И687 | АО "Саранский приборостроительный завод" | 1 | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
12 | РУ-1 Яч.20 ТП-1 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.20 | Wh пр Varh пр | R1Y20 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
13 | РУ-1 Яч.21 ТП-12а Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.21 | Wh пр Varh пр | R1Y21 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
14 | РУ-1 Яч.24 ТП-3 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.24 | Wh пр Varh пр | R1Y24 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
15 | РУ-1 Яч.25 ТП-4 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.25 | Wh пр Varh пр | R1Y25 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
РУ-2
1 | РУ-2 Яч.1 перемычка РУ-1 | 10 | РУ-2 Яч.1 | Wh пр Varh пр | R2Y1 | нет |  |  | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
2 | РУ-2 Яч.2 ТП-6а Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R2Y2 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
3 | РУ-2 Яч.3 ТП-2 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R2Y3 | СЭТА-1/1 |  |  |  | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-2 Яч.5 ТП-6 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.5 | Wh пр Varh пр | R2Y5 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-2 Яч.6 ТП-10 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R2Y6 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-2 Яч.7 ТП-19 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.7 | Wh пр Varh пр | R2Y7 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-2 Яч.8 ТП-16 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.8 | Wh пр Varh пр | R2Y8 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
8 | РУ-2 Яч.22 ТП-16 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.22 | Wh пр Varh пр | R2Y22 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
9 | РУ-2 Яч.23 ТП-19 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.23 | Wh пр Varh пр | R2Y23 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
10 | РУ-2 Яч.24 ТП-10 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.24 | Wh пр Varh пр | R2Y24 | САЗУ-И670Д | ГК "Новые технологии" |  | ? | ТПЛМ-10-200/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
11 | РУ-2 Яч.27 ТП-2 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.27 | Wh пр Varh пр | R2Y27 | СЭТА-1/1 |  |  | ? | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
12 | РУ-2 Яч.28 ТП-6а Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.28 | Wh пр Varh пр | R2Y28 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
13 | РУ-2 Яч.29 ТП-6 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.29 | Wh пр Varh пр | R2Y29 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
РУ-3
1 | РУ-3 Яч.2 Компр.3 | 10 | РУ-3 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R3Y2 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-400/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
2 | РУ-3 Яч.3 Компр.2 | 10 | РУ-3 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R2Y3 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-400/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
3 | РУ-3 Яч.4 РУ-5 яч.7 | 10 | РУ-3 Яч.4 | Wh пр Varh пр | R2Y4 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 | 0.5 | 400/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
4 | РУ-3 Яч.12 Компр.1 | 10 | РУ-3 Яч.12 | Wh пр Varh пр | R2Y12 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-400/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
5 | РУ-3 Яч.15 Нагнет.6 | 10 | РУ-3 Яч.15 | Wh пр Varh пр | R2Y15 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-400/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
6 | РУ-3 Яч.17 РУ-5 яч.14 | 10 | РУ-3 Яч.17 | Wh пр Varh пр | R2Y17 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 | 0.5 | 400/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
РУ-4
1 | РУ-4 Яч.0 Нагнет.7 | 10 | РУ-4 Яч.0 | Wh пр Varh пр | R4Y0 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
2 | РУ-4 Яч.5 Нагнет.5 | 10 | РУ-4 Яч.5 | Wh пр Varh пр | R4Y5 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
3 | РУ-4 Яч.6 Нагнет.4 | 10 | РУ-4 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R4Y6 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-4 Яч.7 ТП-17 Т-2 | 10 | РУ-4 Яч.7 | Wh пр Varh пр | R4Y7 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-4 Яч.8 Нагнет.1 | 10 | РУ-4 Яч.8 | Wh пр Varh пр | R4Y8 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-4 Яч.9 Нагнет.3 | 10 | РУ-4 Яч.9 | Wh пр Varh пр | R4Y9 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-4 Яч.22 ТП-17 Т-1 | 10 | РУ-4 Яч.22 | Wh пр Varh пр | R4Y22 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
8 | РУ-4 Яч.24 Нагнет.2 | 10 | РУ-4 Яч.24 | Wh пр Varh пр | R4Y24 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
9 | РУ-4 Яч.29 Нагнет.8 | 10 | РУ-4 Яч.29 | Wh пр Varh пр | R4Y29 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
10 | РУ-4 Яч.30 Компр.4 | 10 | РУ-4 Яч.30 | Wh пр Varh пр | R4Y30 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-200/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 | 0.5 | 10000/100
РУ-5
1 | РУ-5 Яч.0 СН.4 | 10 | РУ-5 Яч.0 | Wh пр Varh пр | R5Y0 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
2 | РУ-5 Яч.1 СН.5 | 10 | РУ-5 Яч.1 | Wh пр Varh пр | R5Y1 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
3 | РУ-5 Яч.2 Д.1 | 10 | РУ-5 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R5Y2 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
4 | РУ-5 Яч.3 ПН.1 | 10 | РУ-5 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R5Y3 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
5 | РУ-5 Яч.4 ПН.2 | 10 | РУ-5 Яч.4 | Wh пр Varh пр | R5Y4 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
6 | РУ-5 Яч 5 МВ 40/1 | 10 | РУ-5 Яч 5 | Wh пр Varh пр | R5Y5 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
7 | РУ-5 Яч.6 Д.2 | 10 | РУ-5 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R5Y6 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
8 | РУ-5 Яч.15 СН.3 | 10 | РУ-5 Яч.15 | Wh пр Varh пр | R5Y15 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 | 0.5 | 150/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
9 | РУ-5 Яч.16 МВ 40/2 | 10 | РУ-5 Яч.16 | Wh пр Varh пр | R5Y16 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-200/5 | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
10 | РУ-5 Яч.17 ПН.3 | 10 | РУ-5 Яч.17 | Wh пр Varh пр | R5Y17 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
11 | РУ-5 Яч.18 ПН.4 | 10 | РУ-5 Яч.18 | Wh пр Varh пр | R5Y18 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
12 | РУ-5 Яч.19 Д.3 | 10 | РУ-5 Яч.19 | Wh пр Varh пр | R5Y19 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
13 | РУ-5 Яч.20 Д.4 | 10 | РУ-5 Яч.20 | Wh пр Varh пр | R5Y20 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 | 0.5 | 6000/100
Прочие
1 | Альком | 0.4 | РП около Альком, за территорией | Wh пр Varh пр | R4ALK | Энергомера ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | нет
2 | Столовая-1 | 0.4 | Осн. столовая, подсобное помещение | Wh пр Varh пр | STOL1 | Энергомера ? |  |  | ? |  |  | 200/5 |  |  | нет
3 | Столовая-2 | 0.4 | Осн. столовая, подсобное помещение | Wh пр Varh пр | STOL2 | Энергомера ? |  |  | ? |  |  | 200/5 |  |  | нет
Планируемые
1 | Столовая Филиал | 0.4 | Щит в филиале столовой | Wh пр Varh пр | STOLF
2 | ТП-18 гр.1 | 0.4 | ТП-18 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр
3 | ТП-18 гр.2 | 0.4 | ТП-18 РУ-0,5 | Wh пр Varh пр
4 | ТП-18 гр.3 | 0.4 | ТП-18 РУ-0,6 | Wh пр Varh пр
Note on B17: Юрий В. Волков: Счётчик не на нашей территории, снятие показаний производится представителями водоканала
Note on B18: Коэф. трансформации 40, счётчик расчитан на фазное напряжение 57,7-115 В

## Приложение Б (счетчики, эн-сы)
№ | Ресурс | Существующая точка учета (+) / в перспективе (-) | Наименование точки учета | Корректор / (тепло)вычислитель / регистратор
|  |  |  | Обозначение и тип (полный шифр) | Производитель | Примечание
1 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод (ГРП № 1) | СПГ761.2 | АО "НПФ "Логика" | 2 ввода
2 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод (ГРП № 2) | СПГ761.2 | АО "НПФ "Логика" | 2 ввода
3 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 1 (установка № 1) | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 2 ввода
4 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 1 (установка № 2) | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 2 ввода
5 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 2 | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 1 ввод
6 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 3 | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 1 ввод
7 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 4 | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 1 ввод
8 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 15 (кот. № 1) | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 1 ввод
9 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 15 (кот. № 2) | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 1 ввод
10 | Природный газ | + | Расход природного газа на цех № 15 (кот. № 3) | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" | 1 ввод
11 | Тепловая энергия | + | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя № 1 | ВКТ5 | Теплоком | Прямой, обратный, подпитка
12 | Тепловая энергия | + | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя № 2 | ВКТ5 | Теплоком | Прямой, обратный, подпитка
13 | Тепловая энергия | + | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя № 3 | ВКТ5 | Теплоком | Прямой, обратный, подпитка
14 | Речная вода | + | Расход воды | СПТ961 | АО "НПФ "Логика" | 2 трубопровода
15 | Промышленные стоки | + | Расход промышленных стоков через КНС № 1 | ВКТ7 | Теплоком | 1 трубопровод
16 | Промышленные стоки | + | Расход промышленных стоков через КНС № 1 | ВКТ7 | Теплоком | 1 трубопровод

## Приложение С (АСУТП)
Приложение 1. Перечень устройств нижнего уровня и асутп
Наименование системы | Тип прикладного ПО системы, производитель | Описание возможных способов информационного взаимодействия с системой (способы подключения на физ.уровне, поддерживаемые протоколы обмена) | Необходимость доп. оснащения системы для организации информационного взаимодействия, в т.ч. для обеспечения инф.безопасности с указанием необходимого оборудования и ПО | Перечень параметров
|  |  |  | Количество | Разрешения для системы диспетчеризации
АСУ ТП установки 40/1 | RSView32, Rockwell Automation | OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 2000 | Чтение
Асу ТП установки 40/2 | RSView32, Rockwell Automation | OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 2000 | Чтение
Асу ТП установки 2/1 | RSView32, Rockwell Automation | OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1600 | Чтение
Асу ТП установки 2/2 | RSView32, Rockwell Automation | OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1600 | Чтение
Асу ТП установки 2/3 | RSView32, Rockwell Automation | OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1600 | Чтение
Асу ТП установки 2/4 | RSView32, Rockwell Automation | OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1600 | Чтение
Асу ТП установки 3/1 | FactoryTalk, Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1400 | Чтение
Асу ТП установки 3/2 | FactoryTalk, Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1700 | Чтение
Асу ТП установки 3/3 | FactoryTalk, Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1500 | Чтение
Асу ТП установки 3/4 | FactoryTalk, Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1700 | Чтение
Асу ТП Цех 14, установка градирни оборотного водоснабжения | RSView32, Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1300 | Чтение
Асу ТП Цех 4, установка герметичного слива | WinCC, Siemens | SQL-сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 1100 | Чтение
Асу ТП Цех 14, турбопривод № 9 | ИТ14, НПП "Измерительные технологии" | нет данных, подключение по Ethernet | требуется доработка | 1500 | Чтение
АСУ ТП Цех 3, ОСМОС | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера, разработка ПО для передачи данных | требуется доработка | нет информации | Чтение
АСУ ТП, Теплопункт | Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, SQL-сервер, подключение по ethernet | требуется доработка |  | Чтение
АСУ ТП, ТФК | Rockwell Automation | имеющийся OPC- сервер, SQL-сервер, подключение по ethernet | требуется доработка | 500 | Чтение
АСУ ТП, ЛОС | Rockwell Automation | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера, разработка ПО для передачи данных | требуется доработка | нет информации | Чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 1, 40/1 | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 8 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 1, 40/2 | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 2, 1 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 2, 2 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 2, 3 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 2, 4 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 3, 1 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 3, 2 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 3, 3 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение
АСУ УЗМК Concetti цех 3, 4 поток | Siemens | Подключение по Ethernet, установка OPC-сервера | требуется доработка | 13 | чтение