ООО «Омсктехуглерод» Волгоградский филиал г. Волгоград

**Перечень**  зданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЦЕХ №1** | Инв. № | Этажн. | Год ввода | | | | Класс зоны по ПУЭ | площадь | Категория | |
| 1 | Корпус улавливания с диспетчерской №1 | 00005248 | 1-3 | 1968 | | | | П | 5869,6 | В 3 | |
| 2 | Здание склада готовой продукции с рампой | 00007117 | 1 |  | | | | П Ⅱа |  | В 4 | |
| 3 | Здание корпуса обработки и склада сажи №1 | 00005236 | 4 | 1968 | | | | П Ⅱ | 12930,7 | В 3 | |
| 4 | Здание корпуса обработки 5-6 технологических потоков | 00005252 | 2 | 1979 | | | | П Ⅱ | 338,3 | В 3 | |
| 5 | Здание насосная сырья №2 | 00005256 | 1 | 1972 | | | | П Ⅰ | 1002,1 | В 1 | |
| 6 | Здание насосной станции склада сырья №1с пристройкой | 00005280 | 2 | 1968 | | | | П Ⅰ | 604,0 | В 1 | |
| 7 | Насосная БП | 00005292 | 1 | 1967 | | | | П Ⅰ | 110,7 | В 1 | |
|  | теплообменники |  | 1 |  | | | | П Ⅲ |  | Вн | |
|  | реактора |  | 1 |  | | | | П Ⅲ |  | Вн | |
|  | эстакада |  |  |  | | | | П Ⅲ |  | Вн | |
| 8 | Резервуарные парки | 1; 2; 3;  РВС – 500 до 5000м3  15 шт. |  |  | | | |  | 16810 м3 |  | |
| **ЦЕХ №2** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Здание лабораторно-производственного корпуса (заводоуправление) | 00005245 | 4 | 1974 | | | П Ⅱа | | 1202,4 | | В4 |
| 9 | Проходная №1 | 00005307 | 1 | 1968 | | | Не нормируется | | 28,3 | | Д |
| **ЦЕХ №3** | | | | | | |  | |  | |  |
| 10 | Корпус ремонтных служб цехов №3,7 (РМЦ) | 00005237 | 2 | 1964 | | | П Ⅱа | | 7422,7 | | В 4 |
| 11 | Ангар для ремонта хопперов | 00005668 | 1 |  | | | Не нормируется | | 288,0 | | Д |
| 12 | Здание очистки вагонов хопперов | 00005263 | 1 | 1975 | | | П Ⅱа | | 938,9 | | В 4 |
| **ЦЕХ №4** | | | | | | |  | |  | |  |
| 13 | Здание корпус ремонта КИП | 00005259 | 2 | 1971 | | | П Ⅱа | | 1608,0 | | В 4 |
| **Монтажный участок** | | | | | | |  | |  | |  |
| 14 | Здание материального склада | 00005268 | 1 |  | | | П Ⅱа | |  | | В 4 |
| **ЦЕХ №5** | | | | | | |  | |  | |  |
| 15 | Здание заводоуправления с лабораторией (ЦЗЛ) | 00005250 | 3 | 1964 | | | П Ⅱа | | 2250,9 | | В 4 |
| **ЦЕХ №7** | | | | | | |  | |  | |  |
| 16 | Здание ГО-1 | 00005256 | 1 | 1975 | | | Не нормируется | | 414,9 | | Д |
| 17 | Здание ГПП-1 с пристройкой | 00005270 | 1 | 1964 | | | Не нормируется | | 251,8 | | Д |
| 18 | Здание ГПП-2 | 00005265 | 1 | 1970 | | | Не нормируется | | 316,5 | | Д |
| 19 | Корпус ремонтных служб цехов №3,7 (РМЦ) | 00005237 |  |  | | | П Ⅱа | |  | | В 4 |
| 20 | Здание компрессорной с пристройкой | 00005249 | 2 | 1970 | | | П Ⅱа | | 1159,5 | | Г |
| **ЦЕХ №8** | | | | | | |  | |  | |  |
| 21 | Здание гаража на 25 автомашин | 00005261 | 1 | 1972 | | | П Ⅱа | | 950,5 | | В 4 |
| 22 | Компрессорная станция №1 | 00005247 | 3 | 1986 | | | На реконструкции | | 3803,5 | | В 4 |
| 23 | Помещения для мойки автомашин | 00005133 | 1 | 1976 | | | Не нормируется | | 112,8 | | Д |
| **ОСЛог** | | | | | | |  | |  | |  |
| 25 | Здание блока складов и РСУ | 00005254 | 2 |  | | | П Ⅱа | |  | | В 4 |
| 26 | Металлический склад импортных материалов | 00005278 | 1 | 1976 | | | П Ⅱа | | 830,8 | | В 4 |
| **ЦЕХ №9** | | | | | | |  | |  | |  |
| 27 | Корпус улавливания №2 с диспетчерской | 00005239 | 1 | 1970 | | | П Ⅱ | | 7543,7 | | В 3 |
| 28 | Корпус обработки и склад сажи №2 | 00005235 | 1 | 1970 | | | Не эксплуатируется | | 1654,9 | | В 3 |
| 29 | Здание опытно-промышленной установки №3 | 00005242 | 2 | 1978 | | | П Ⅱ | | 2118,6 | | В 3 |
| 30 | Здание склад технического углерода ОПУ-3 с рампой | 00005238 | 1 |  | | П Ⅱа | | |  | | В 4 |
| 31 | Насосная мелассы | 00005304 | 1 | 1979 | Не нормируется | | | | 25,3 | | Д |
| 32 | Слесарная мастерская |  | 1 |  | П Ⅱа | | | |  | | В 4 |
| **ЦЕХ №10** | | | | |  | | | |  | |  |
| 33 | Здание котельной №1 | 00005246 | 1 | 1968 | П Ⅱа | | | | 2459,1 | | Г |
| 34 | Здание котельной №2 | 00005240 | 1-3 | 1970 | П Ⅱа | | | | 3829,3 | | Г |
| 35 | Здание газораспределительного пункта | 00005275 | 1 |  | В Ⅰа | | | |  | | Б |
| 36 | Здание химводоотчистки | 00005251 | 3 | 1968 | Не нормируется | | | | 2888,3 | | Д |
| 37 | Здание предочистки ХВО | 00005241 | 2 | 1983 | Не нормируется | | | | 1242,0 | | Д |
| 38 | Здание очистных сооружений сточных вод | 00005244 | 1 |  | Не нормируется | | | |  | | Д |
| 39 | Здание центрального теплового пункта | 00005255 | 1 | 1970 | Не нормируется | | | | 678,0 | | Г |
| 40 | Насосная станция 2-го подъема производственного водопровода | 00005262 | 1 | 1978 | Не нормируется | | | | 16,2 | | Д |
| 41 | Насосная станция 2-го подъема хозяйственно-питьевого водопровода | 00005281 | 1 | 1983 | Не нормируется | | | | 118,4 | | Д |
| 42 | Строение ливневой насосной станции с емкостями | 00005277 | 1 | 1972 | Не нормируется | | | | 361,3 | | Д |
| 43 | Здание насосной станции лив вод №2 | 00005260 | 1 | 1973 | Не нормируется | | | | 178,6 | | Д |
| 44 | Насосная станция загрязнённых стоков | 00005295 | 1 | 1988 | Не нормируется | | | | 81,0 | | Д |
| 45 | Насосная засоленных стоков | 00005301 | 1 |  | Не нормируется | | | |  | | Д |
| 46 | Здание насосной станции фекальных вод №1 | 00005300 | 1 | 1972 | П Ⅱа | | | | 41,8 | | В 4 |
| 47 | Здание насосной станциии фекальных вод №2 | 00005302 | 1 | 1972 | П Ⅱа | | | | 29,2 | | В 4 |
| 48 | Здание ГО-2 | 00005267 |  | 1975 | Не нормируется | | | | 416,0 | | Д |
| **ЦЕХ №11** | | | | |  | | | |  | |  |
| 49 | Здание бытового корпуса со столовой | 00005243 | 4 | 1972 | П Ⅱ | | | | 2448,0 | | В 3 |
| 50 | Здание прачечной | 00005264 | 1 |  | П Ⅱа | | | |  | | В 4 |
| 51 | Здание бытового корпуса | 00005258 | 3 | 1975 | Не используется | | | | 1363,9 | | В 4 |
| 52 | Кирпичная проходная №2 | 00005305 | 1 |  | Не нормируется | | | |  | | Д |
| **Логистический центр по ул. Бахтурова** | | | | | | | | | | | |
|  | Л.Ц. |  | 1 |  | П Ⅱ | | | |  | | В 3 |
|  |  |  |  | | | | | | | | |

Используемая литература:

1. ГОСТ 31369-2008;
2. ГОСТ 22667-82;
3. ГОСТ 33299-2015
4. СП 12.13130 - 2009

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Оснащенность противопожарными средствами.**

1. Пожарные гидранты – 25 шт. (по периметру завода)

2. Пожарные краны – 125 шт.(внутри и снаружи зданий и сооружений)

3. Наружное и внутреннее водоснабжение.

4. Градирня.

5. Машина дорожная комбинированная КО-829 А-1 – КАМАЗ-43259 оснащенная

автоцистерной емкостью-7 м3.

Планируется в апреле 2019г разместить на территории завода круглосуточный пожарный

пост в составе – одного отделения.

6. Первичные средства пожаротушения.

Примечания: категории зданий и сооружений определены не экспертной организацией.