## ТЭЦ 5
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изгот | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Телекоммуникационное оборудование в серверной (BD1,FD0.1,FD0.2,FD0.3)
| 1 | Шкаф Rackcenter D9000 42U 750 × 1200, передняя дверь перфорированная двустворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный |  | 60F-42-7C-95BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 2 | Модуль вентиляторный потолочный, 3 вентилятора, термореле, 3 положения, черный |  | 60A-90-11-30BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 8
| 3 | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм |  | 60A-14-11GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 4 | Панель освещения на магните универсальная, черный |  | 60A-05-15BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 5 | Набор для крепления лотков к крыше шкафов, высота 50 мм, D9000/S3000 |  | 60A-31-08-33BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 8
| 6 | Блок распределения питания управляемый PRO вертикальный 0U с функцией коммутации и мониторинга каждой розетки, 32/400 (3 фазы), 18 C13 + 6 C19, IEC 309 32 A 3P+N+PE, шнур 3 метра |  | 60A-67-66-24BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 7 | Блок удаленного контроля базовых PRO блоков распределения питания |  | 60A-65-70-08BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 8 | Датчик температуры и влажности |  | 60A-65-70-12BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 9 | Лента Velcro 5000 × 20 мм, черный |  | 70V-20-02BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 8
| 10 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 11 | Набор проводов заземления, 4 провода 250 мм x 4,0 кв.мм, 4 провода 150 мм x 4,0 кв.мм |  | 60A-14-13GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 12 | Вертикальный организатор с крышкой, 42U, с пластиковыми пальцами, серия D9000 (2 шт.), для шкафов шириной 750 мм |  | 60A-18-42-16-31BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 13 | Кабель подключения C13/C14 |  | 7200215 |  |  |  |  | rittal |  |  | шт. | 72
Телекоммуникационное оборудование на этажах (FD1.1,FD2.1,FD8.1,FD9.1)
| 14 | Шкаф Racknet S3000 22U 800 × 800, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный |  | 60F-22-88-34BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 15 | Модуль вентиляторный потолочный, 3 вентилятора, термореле, 3 положения, черный |  | 60A-90-11-30BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 16 | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм |  | 60A-14-11GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 17 | Панель освещения на магните универсальная, черный |  | 60A-05-15BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 18 | Блок распределения питания базовый PRO 1U 16/230, 8 С13, IEC320 C20 |  | 60A-64-55-08BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 19 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
Взаим.инв.№ | 20 | Набор проводов заземления, 4 провода 250 мм x 4,0 кв.мм, 4 провода 150 мм x 4,0 кв.мм |  | 60A-14-13GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 21 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4
| 22 | Кабель подключения C13/C14 |  | 7200215 |  |  |  |  | rittal |  |  | шт. | 32
Подп. и дата
03-АСП-2020-ДЦ-СКС .С
Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  | Маркелова |  |  |  | 09.2020 | Структурированная кабельная система |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв. №подл. |  |  |  | Проверил |  | Лаврентьев |  |  |  | 09.2020 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 6
[11 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО "НПК"КОНТАКТ"
|  |  |  | Н.контр. |  | Лаврентьев |  |  |  | 09.2020
|  |  |  | ГИП |  | Лаврентьев |  |  |  | 09.2020
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изгот | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Телекоммуникационное оборудование на этажах (FD5.1,FD7.1)
| 23 | Шкаф Racknet S3000 33U 800 × 800, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный |  | 60F-33-88-34BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 24 | Модуль вентиляторный потолочный, 3 вентилятора, термореле, 3 положения, черный |  | 60A-90-11-30BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 25 | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм |  | 60A-14-11GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 26 | Панель освещения на магните универсальная, черный |  | 60A-05-15BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 27 | Блок распределения питания базовый PRO 1U 16/230, 8 С13, IEC320 C20 |  | 60A-64-55-08BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 28 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 29 | Набор проводов заземления, 4 провода 250 мм x 4,0 кв.мм, 4 провода 150 мм x 4,0 кв.мм |  | 60A-14-13GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 30 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 2
| 31 | Кабель подключения C13/C14 |  | 7200215 |  |  |  |  | rittal |  |  | шт. | 16
Телекоммуникационное оборудование на этажах (FD3.1,FD4.1,FD6.1)
| 32 | Шкаф Racknet S3000 42U 800 × 800, передняя дверь перфорированная двустворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный |  | 60F-42-88-35BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 33 | Модуль вентиляторный потолочный, 3 вентилятора, термореле, 3 положения, черный |  | 60A-90-11-30BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 34 | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм |  | 60A-14-11GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 35 | Панель освещения на магните универсальная, черный |  | 60A-05-15BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 36 | Блок распределения питания базовый PRO 1U 16/230, 8 С13, IEC320 C20 |  | 60A-64-55-08BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 37 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 38 | Набор проводов заземления, 4 провода 250 мм x 4,0 кв.мм, 4 провода 150 мм x 4,0 кв.мм |  | 60A-14-13GR |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 39 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп |  | 60A-31-50-03SL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 40 | Кабель подключения C13/C14 |  | 7200215 |  |  |  |  | rittal |  |  | шт. | 24
Прочее
| 41 | Горизонтальный организатор 19", 1U, с пластиковыми кольцами, черный |  | 25B-1U-14BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 114
Кабеленесущая система
| 42 | Лоток лестничный 400*80*3000 |  | LI8040 |  |  |  |  | DKC |  |  | м | 48
| 43 | Соединитель усиленный горизонтальный GTO 80 |  | LG8000 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 32
| 44 | Крепление стеновое лотка |  | LP5000 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 192
| 45 | Болт шестигранный М6х12 |  | СМ020612 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 768
| 46 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию |  | CM100600 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 768
[11 empty] | 2020/01-СКС.С | [6 empty] | Лист
2
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата
Завод изгот
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 47 | Анкер М10 усиленный со шпилькой |  | CM471065 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 200
| 48 | Болт шестигранный М6х12 |  | СМ020612 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 256
| 49 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию |  | CM100600 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 256
| 50 | Лоток проволочный 200х50х3000 |  | FC5020 |  |  |  |  | DKC |  |  | м | 660 |  |  | Лоток: 0 этаж - 69 м 1 этаж - 72 м 2 этаж - 63 м 3 этаж - 99 м 4 этаж - 90 м 5 этаж - 72 м 6 этаж - 78 м 7 этаж - 63 м 8 этаж - 36 м |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 51 | Латунный разрезной анкер М8 |  | CM410831 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 700 | [6 empty] | 39 | 33 | 51 | 24 | 54 | 18 | 27 | 33 | 36 | 18
| 52 | Шпилька М8х1000 |  | CM200801 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 200 | [6 empty] | 6 | 21 | 9 | 12 | 36 | 27 | 27 | 12
| 53 | Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию |  | CM100800 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 1400 | [6 empty] | 24 | 18 |  | 63 |  | 27 | 24 | 18
| 54 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке |  | FC37311 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 1400 | [5 empty] | 660 | 69 | 72 | 63 | 99 | 90 | 72 | 78 | 63 | 36 | 18
| 55 | Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой тяжелая оранжевая |  | 71525 |  |  |  |  | DKC |  |  | м | 4800
| 56 | Зажим фиксирующий X-FB 25 MX |  | 286802 |  |  |  |  | HILTI |  |  | шт. | 16000
| 57 | Универсальный гвоздь X-P 20 B3 MX |  | 2156217 |  |  |  |  | HILTI |  |  | шт. | 16000 | [6 empty] | 3: 16000
Оптические магистрали
| 58 | Волоконно-оптический кабель Т01 распределительный, внутренний/внешний, 24x9/125 OS2 нг(А)-HFLTx, плотный буфер 900 мкм, желтый |  | 39T-S2-24-01YL |  |  |  |  | eurolan |  |  | м | 506
| 59 | Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 24 дуплекс LC адаптера, OS2 |  | 47C-24-S2-2L-24-11BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 3
| 60 | Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 8 дуплекс LC адаптеров, OS2 |  | 47C-24-S2-2L-08-11BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 6
| 61 | Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 16 дуплекс LC адаптеров, OS2 |  | 47C-24-S2-2L-16-11BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 6
| 62 | Оптический шнур HD, OS2, дуплекс LC/UPC - дуплекс LC/UPC, UNIBOOT PUSH-PULL, 1 м |  | 41B-S2-LC-LC-01 |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 80
| 63 | Оптический шнур HD, OS2, дуплекс LC/UPC - дуплекс LC/UPC, UNIBOOT PUSH-PULL, 2 м |  | 41B-S2-LC-LC-02 |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 10
| 64 | Оптический шнур HD, OS2, дуплекс LC/UPC - дуплекс LC/UPC, UNIBOOT PUSH-PULL, 3 м |  | 41B-S2-LC-LC-03 |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 6
Медная магистраль
| 65 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м |  | 19C-U6-22WT-B305 |  |  |  |  | eurolan |  |  | бухт | 8
| 66 | Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, UTP, 1U, 24 порта, черный |  | 27B-U6-24BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 32
|  | Горизонтальнгая подсистема и рабочие места | [17 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 67 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м |  | 19C-U6-22WT-B305 |  |  |  |  | eurolan |  |  | бухт | 148 | [5 empty] | резерв |  |  |  | 7 | 14 | 6 | 16 | 9 | 1 | 2 | 55 | 110
| 68 | Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, UTP, 1U, 24 порта, черный |  | 27B-U6-24BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 69 | [5 empty] | колонны | 1 | 2 |  | 31 | 46 | 24 | 47 | 23 | 9 | 2 | 184
| 69 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP 0,5 м LSZH, белый |  | 21D-U6-0EWT | 21H-U5-0EWT | 21H-U5-0EWT | 21H-U5-0EWT |  | eurolan |  |  | шт. | 1050 | [5 empty] | стены | 2 | 16 | 14 | 14 | 13 | 17 | 7 | 3 | 26 |  | 110 | 220
| 70 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP 2,0 м LSZH, белый |  | 21D-U6-02WT | 21H-U5-02WT | 21H-U5-02WT | 21H-U5-02WT |  | eurolan |  |  | шт. | 1050 | [17 empty] | 330
| 71 | Модуль UTP категории 6 keystone, белый |  | 16B-U6-03WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 330 | [17 empty] | 0
Лист
3
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 72 | Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, белый |  | 16H-45-03WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 330 | [5 empty] | Стены 1
| 73 | Snap-On мини-колонна 0,68 цвет Алюм |  | 653024 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 184 | [5 empty] | Стены 2 | 1: 3; 2: 5; 3: 1; 4: 1
| 74 | Адаптор на 2 модуля для крепления механизмов Mosaic горизонтально с поворотом на 90° |  | 653079 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 235 | [5 empty] | Кабельный канал | 1: 3
| 75 | Розетка комп RJ45 1мод кат.6 Алюм |  | 079461 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 470
| 76 | Рамка на 2 модуля белая |  | 078802 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 200
| 77 | Суппорт 2 модуля универсальный |  | 080251 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 200
| 78 | Коробка установочная под 2 модуля |  | 080051 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 200
| 79 | Рамка на 4 модуля белая |  | 078814 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 10
| 80 | Суппорт 4 модуля универсальный |  | 080251 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 10
| 81 | Коробка установочная под 4 модуля |  | 080052 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 10
| 82 | DLP Кабель-канал 105x50 |  | 10429 |  |  |  |  | Legrand |  |  | м | 16
| 83 | Угол плоский Г-образный 50х105 DLP белый |  | 10786 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 1
| 84 | Угол внутренний 50х105 DLP белый |  | 10605 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 1
| 85 | Суппорт/рамка на 6 модулей DLP на крышку 65 мм |  | 10956 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 1
| 86 | Модуль UTP категории 6 keystone, белый |  | 16B-U6-03WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 53 |  |  | WIFI
| 87 | Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone, белый |  | 16B-45-01WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 53 |  |  | WIFI
| 88 | Рамка французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм, белый |  | 16M-00-02WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 53 |  |  | WIFI
| 89 | Суппорт для рамок 2 модуля французский стандарт |  | 16S-00-02WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 53 |  |  | WIFI
| 90 | Коробка для рамок французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм, белый |  | 12A-00-02WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 53 |  |  | WIFI
| 91 | Модуль Industrial категории 6 UTP на кабель, крышка, черный |  | 16C-U6-67BL |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 5 |  |  | WIFI - уличный
| 92 | Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 6, UTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук |  | 13A-U6-11WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4 |  |  | СОТ - 58, СКУД+Домофон-117
| 93 | Гибкий хвостовик Q-PLUG, 6,0 мм, без цвета, упаковка 50 штук |  | 13A-00-11WT |  |  |  |  | eurolan |  |  | шт. | 4 |  |  | СОТ - 58, СКУД+Домофон-117
| 94 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм |  | 53800 |  |  |  |  | DKC |  |  | шт. | 13 |  |  | СОТ - 13 уличные камеры
Прочее
| 95 | Универсальная противопожарная пена CP 660 |  | 203517 |  |  |  |  | HILTI |  |  | шт. | 120
| 96 | Труба метталлическая ВГП 50*3,0 |  | ГОСТ 3262 | [7 empty] | кг | 376
| 97 | Уголок равнополочный 25*25*3,0 |  | ГОСТ 19771 | [7 empty] | кг | 60
| 98 | Хомут пластиковый 360*4,6 упак 100 шт |  | 031829 |  |  |  |  | Legrand |  |  | упак | 60
| 99 | Изолента ПВХ белая 19 мм 20 м. Temflex 1300 |  | 7100080344 |  |  |  |  | 3М |  |  | шт. | 60
| 100 | Фломастер маркировочный САВ3 |  | 039598 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 40
| 101 | Картриджей с самоламинирующейся этикеткой B-427 для портативных принтеров Brady |  | M-11-427 |  |  |  |  | Brady |  |  | шт. | 6
Лист
4
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата
Завод изгот
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Активное сетевое оборудование
| 102 | Точка доступа для помещения |  | AirEngine 5760-51 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 53
| 103 | Точка доступа уличная |  | AirEngine 6760R-51 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 4
| 104 | Мультигигабитный коммутатор доступа WIFI 24 порта 100M/1G/2,5G/5G/10G Base-T Ethernet, 4 порта 25 GE SFP28 + 2 порта 40 GE QSFP+ или 2 порта 100 GE QSFP28 | 02353SJY-001 | S5732-H24UM2CC |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 105 | Интерфейсная карта 8-port 10GE SFP+ interface card | 02312URW | s7X08000 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 106 | Блок питания 1000W AC Power Module | 02312KND | PAC1000S56-CB |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 20
| 107 | Модуль вентилятор для коммутатора S5732 |  | FAN-031A-B |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 108 | Лицензия - апгерйда до 5G на 12 портов | 88036LGC | L-1GUPG5G-S57H |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 109 | Лицензия - на управление точками доступа | 82402087 | L-1A-S57 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 57
| 110 | Отпический передатчик Optical Transceiver,SFP+,9.8G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC) | 02311BJJ | SFP-10G-iLR |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 111 | Лицензия - базовой поддержки | 88035WTD | N1-S57H-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 112 | Коммутатор агрегации WIFI S6730-H24X6C (24*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 ports, optional license for upgrade to 6*100GE QSFP28, without power module) | 02352FSG | S6730-H24X6C |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 113 | Блок питания 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | 02312FFU | PAC600S12-CB |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 2
| 114 | Лицензия - базовой поддержки | 88035WTA | N1-S67H-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 115 | Отпический передатчик Optical Transceiver,SFP+,9.8G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC) | 02311BJJ | SFP-10G-iLR |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 10
| 116 | Коммутатор доступа СОТ,СКУД S5735-L12P4S-A (12*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power) | 98010922 | S5735-L12P4S-A |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 16
| 117 | Лицензия - базовой поддержки | 88035YSM | N1-S57L-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 16
| 118 | Коммутатор доступа СОТ,СКУД S5735-L24P4S-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power) | 98010924 | S5735-L24P4S-A |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 4
| 119 | Лицензия - базовой поддержки | 88035YSM | N1-S57L-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 4
| 120 | Отпический передатчик Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) | 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 20
| 121 | Коммутатор агрегации СОТ,СКУД S5732-H24S6Q (20*GE SFP ports,4*10GE SFP+ ports,6*40GE QSFP ports,without power module) | 02353AJS | S5732-H24S6Q |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 122 | Лицензия - базовой поддержки | 88035WTD | N1-S57H-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 123 | Блок питания 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | 02312FFU | PAC600S12-CB |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 124 | Отпический передатчик Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) | 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 20
| 125 | Коммутатор доступа CKC S5735-L48P4X bundle (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, 1*1000W PoE AC power module) | 98010944 | S5735-L48P4X-A |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 17
| 126 | Коммутатор доступа CKC S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power) | 98010927 | S5735-L24P4X-A |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 5
| 127 | Лицензия - базовой поддержки | 88035YSM | N1-S57L-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 22
| 128 | Медный высокоскоростной кабель 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-0.5m | 02311VGK | SFP-10G-CU0M5 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 15
Лист
5
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата
Завод изгот
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 129 | Медный высокоскоростной кабель 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5m | 02311VGN | SFP-10G-CU1M5 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 5
| 130 | Отпический передатчик Optical Transceiver,SFP+,9.8G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC) | 02311BJJ | SFP-10G-iLR |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 20
| 131 | Контроллер точек доступа | 02352QVG | AC6508 |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 2
| 132 | Коммутатор агрегации CKC S6730-H24X6C (24*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 ports, optional license for upgrade to 6*100GE QSFP28, without power module) | 02352FSG | S6730-H24X6C |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 133 | Блок питания 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust) | 02312FFU | PAC600S12-CB |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 2
| 134 | Лицензия - базовой поддержки | 88035WTA | N1-S67H-M-Lic |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 1
| 135 | Отпический передатчик Optical Transceiver,SFP+,9.8G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC) | 02311BJJ | SFP-10G-iLR |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 20
| 136 | Медный высокоскоростной кабель 40G,High Speed Direct-attach Cables,1m,QSFP+38M,CC8P0.254B(S),QSFP+38M,Used indoor | 02310MUG | QSFP-40G-CU1M |  |  |  |  | Huawei |  |  | шт. | 4
Источники беспебойного питания
| 137 | Источник бесперебойного питания KEOR LINE RT 3000ВА (время автономной работы 8 мин) |  | 310048 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 9 |  |  | FD1.1-FD9.1
| 138 | Комплект кронштейнов для установки в стойку |  | 310952 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 9
| 139 | ИБП ARCHIMOD HE шкаф пустой 60 кВА |  | 310461 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 1 |  |  | BD1.1
| 140 | Контрольный модуль 6,7кВа |  | 310473 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 3
| 141 | Силовой модуль 6,7кВа |  | 310873 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 18
| 142 | Задняя дверь источника бесперебойного питания |  | 310864 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 1
| 143 | Батареечный модуль |  | 310855 |  |  |  |  | Legrand |  |  | шт. | 1
| 144 | Шкаф байпаса - ИБП | [6 empty] | Элевел |  |  | шт. | 1
Система кондиционирования серверной комнаты
| 145 | Напольно-потолочный кондиционер |  | FDE60VH / SRC60ZSX-S |  |  |  |  | Mitsubishi |  |  | шт. | 2
| 146 | Alex electronics Нагреватель капилярной трубки |  | НКТ-6.6 |  |  |  |  | Mitsubishi |  |  | шт. | 2
| 147 | Комплект блока управления ротацией и резервированием кондиционеров |  | Бурр-1 х1/БИС-1М х2 | [7 empty] | шт. | 1
| 148 | Проводной пульт управления |  | RC-E5 |  |  |  |  | Mitsubishi |  |  | шт. | 1
Лист
6
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата